\*

**Техническое задание**

По локальному ремонту кровли 28-го корпуса

по адресу: Московская обл.,г.Химки, ул.Заводская д.2А

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| 1. | Вскрытие вздутий гидроизоляции кровли | м2 | 450 |
| 2. | Просушивание основания с нанесением мастики | м2 | 450 |
| 3. | Обмазка битумным праймером | м2 | 3000 |
| 4. | Устройство рулонным битумным гидроизоляционным материалом на прямых участках, в местах примыкания кровли к выводам воздуховодов, световым фонарям и парапетам (в 1 слой) | м2 | 3000 |
| 5. | Очистка кровли, уборка, вынос и вывоз мусора | Контейнер (8 м3) | 2 |

Примечание: Для предоставления Коммерческого предложения на выполнение работ по данному Техническому заданию обязателен выезд на место производства работ.

Исп.Филипченко С.В.

Тел.8(495)780-54-45 доб.21-701